## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

## (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

## УТВЕРЖДАЮ

## Заведующий кафедрой

## оптики  и  спектроскопии

## _       (Овчинников О.В.)

## расшифровка подписи

27.05.2022 г.

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

программы подготовки специалистов среднего звена

___________________ОП.5 Теория и расчёт оптических систем_______________

Код и наименование модуля в соответствии с Учебным планом

______________________31.02.04 - Медицинская оптика_____________________

Код и наименование специальности

________________________________Технический __________________________

Профиль подготовки

___________________________Оптик-оптометрист__________________________

Квалификация выпускника

________________________________Очная________________________________

Форма обучения

Учебный год:  2023/2024                                                Семестр(ы):3,4

Рекомендована: Научно-методическим советом физического факультета

(Наименование рекомендующей структуры)

протокол от 26.05.2022  № 5

Составители программы:

Смирнов Михаил Сергеевич, доцент, кандидат физ.-мат. наук, доцент

Асланов Сергей Владимирович, преподаватель, кандидат физ.-мат. наук

(ФИО, должность, ученая степень и (или) ученое звание)

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| условия реализации программы учебной дисциплины |  |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины |  |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

____________________ОП.5 Теория и расчёт оптических систем___________________

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 31.02.04 Медицинская оптика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 971 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.04 Медицинская оптика", входящей в укрупненную группу специальностей 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА.

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 31.02.04 Медицинская оптика, входящей в укрупненную группу специальностей 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА.

## 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл. Является общепрофессиональной дисциплиной. Обеспечивает содержательную взаимосвязь между дисциплинами математического и общего естественнонаучного цикла, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами профессиональных модулей.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

в результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- производить расчет хода действительного, параксиального и нулевого

лучей;

- проводить габаритный расчет оптических систем.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- основные типы оптических систем и принципы построения оптических

систем.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код компетенции | Содержательная часть компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Проводить консультации по вопросам режима зрения для населения. |
| ПК 2.2 | Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и медицинских аспектов. |
| ПК 2.3 | Оказывать помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций и подборе средств коррекции зрения, в том числе с помощью современной офтальмодиагностической аппаратуры |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося_208_часов, в том числе:

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) _144_ часов;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося _64_ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 208 |
| Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) | 144 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия (если предусмотрено) | 64 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 80 |
| контрольные работы (если предусмотрено) |  |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над лекционным курсом | 32 |
| самостоятельная работа над подготовкой к практическим занятиям | 32 |
| Итоговая аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.5 Теория и расчёт оптических систем_

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Ограничение пучков лучей в оптических системах |  |  |
| Тема 1.1. Апертурная и полевая диафрагмы. Входной и выходной зрачки. | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Апертурная и полевая диафрагмы, их влияние на качественные характеристики оптической системы. Входной и выходной зрачки оптической системы. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 0 |  |
|  | Практические занятия: Определение положения и размера входного и выходного зрачков по заданному положению апертурной диафрагмы графическим методом. | 16 |  |
|  | Контрольные работы | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 0 |  |
| Раздел 2. | Аберрации оптических систем |  |  |
| Тема 2.1 Классификация аберраций. Монохроматические аберрации. | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Монохроматические аберрации, их проявления и параметры |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 0 |  |
|  | Практические занятия: -Расчет хода нулевого луча через сложную оптическую систему и определение ее кардинальных отрезков. -Расчет хода действительного и параксиального лучей через сложную оптическую систему и определение параметров сферической аберрации. | 16 |  |
|  | Контрольные работы | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 0 |  |
| Тема 2.2 Хроматические аберрации | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Хроматические аберрации, их проявления и параметры |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 0 |  |
|  | Практические занятия: | 0 |  |
|  | Контрольные работы | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение материала и составление конспекта по теме: «Возможные способы снижения аберраций оптических систем». | 32 |  |
| Раздел 3. | Теория оптических систем |  |  |
| Тема 3.1. Оптические системы, состоящие из двух тонких линз | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Двухкомпонентная оптическая система, состоящая из двух тонких линз и ее параметры. Графическое определение положения и размера изображения в системах, состоящих из двух тонких линз, находящихся в однородной среде; вспомогательные лучи. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 0 |  |
|  | Практические занятия: Определение положения и размера изображения в двухкомпонентных оптических системах. | 12 |  |
|  | Контрольные работы | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Расчетно-графическая работа. Определение положения главных плоскостей в оптических системах, состоящих из двух тонких линз графическим методом. | 8 |  |
| Тема 3.2. Лупа и ее оптические характеристики | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Основные характеристики оптических систем, работающих совместно с глазом. Назначение лупы, ее характеристики. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 0 |  |
|  | Практические занятия: Измерение фокусного расстояния, видимого увеличения и линейного поля лупы. | 12 |  |
|  | Контрольные работы | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение материала и составление конспекта по теме: «Типы луп». | 6 |  |
| Тема 3.3. Микроскоп, его оптическая схема и основные характеристики | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Назначение микроскопа, его оптическая схема, ход лучей. Характеристики микроскопа. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 0 |  |
|  | Практические занятия: - Изучение зависимости линейного поля микроскопа от увеличения объектива. - Измерение числовой апертуры микрообъектива. - Габаритный расчет наблюдательного микроскопа. | 12 |  |
|  | Контрольные работы | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по определению основных параметров оптической системы микроскопа. | 6 |  |
| Тема 3.4. Телескопические системы, их оптические схемы и характеристики | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Разновидности телескопических систем, их оптические схемы, ход лучей. Основные характеристики телескопических систем. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 0 |  |
|  | Практические занятия: - Измерение видимого увеличения телескопической системы Галилея. - Габаритный расчет телескопической системы Кеплера. - Габаритный расчет телескопической системы Галилея. | 12 |  |
|  | Контрольные работы | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Решение задач по определению основных параметров оптических систем зрительных труб. - Изучение материала и составление конспекта по теме: «Объективы и окуляры телескопических систем». | 6 |  |
| Тема 3.5. Проекционные системы, их оптические схемы и характеристики | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Назначение и типы проекционных систем, их оптические схемы и основные характеристики. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 0 |  |
|  | Практические занятия: | 0 |  |
|  | Контрольные работы | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Габаритный расчет проекционных оптических систем. | 6 |  |
| Всего: | 208 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств;

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории и расчёта оптических систем, лаборатории расчёта оптических систем и аудитории для самостоятельной работы.

Оснащенность учебного кабинета и лаборатории:

Ноутбук Asus с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ВГУ,

проектор BenQ MS 612ST, экран для проектора.

Осветитель, трансформатор понижающий, диафрагма в держателе, микроскоп, телескопическая система, положительные и отрицательные линзы в держателях, лупа, штатив, экран для измерения изображения.

Аудитория для самостоятельной работы:

15 комп. III поколения, объединенных в сеть с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ВГУ.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Суханов, И.И. Основы оптики: теория оптического изображения: учебное пособие / И.И. Суханов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 108 с.: схем. - Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-7782-2745-3 ; То же [Электронный ресурс].

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438453.

2. Шанин, О.И. Адаптивные оптические системы коррекции наклонов. Резонансная адаптивная оптика / О.И. Шанин. - М.: Техносфера, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-94836-347-9; То же [Электронный ресурс].

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233731.

Дополнительные источники:

1. Оптические измерения : учебное пособие / . - М.: Логос, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-98704-173-2; То же [Электронный ресурс].

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85005.

2. Заказнов Н.П., Кирюшин С.Н., Кузичев В.И. Теория оптических систем. – М.: Машиностроение, 1992.

3. Гвоздева Н.П., Коркина К.И. Прикладная оптика и оптические измерения. – М.: Машиностроение, 1976.

4. Бегунов Б.Н., Заказнов Н.П. Теория оптических систем. – М.: Машиностроение, 1987.

5. Прикладная оптика. / Под ред. Н.П. Заказнова. – М.: Машиностроение, 1988.

6. Справочник конструктора оптико-механических приборов. / Под ред. В.А. Панова. – М.: Машиностроение, 1980.

Информационные электронно-образовательные ресурсы:

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства образования и науки РФ fcior.edu.ru.

2. Электронный каталог ЗНБ ВГУ https://www.lib.vsu.ru/.

3. ЭБС "Университетская библиотека on-line "https://biblioclub.lib.vsu.ru//

4. ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/.

5. ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» hhttp://www.studentlibrary.ru/.

# КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

При оценивании используется следующая шкала:

5 баллов ставится, если обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям (см. ФОС), свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их при решении практических задач;

4 балла ставится, если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям (см. ФОС), но допускает незначительные ошибки, неточности, испытывает затруднения при решении практических задач;

3 балла ставится, если обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям (см. ФОС), допускает значительные ошибки при решении практических задач;

2 балла ставится, если обучающийся демонстрирует явное несоответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям (см. ФОС).

При сдаче дифференцированного зачёта:

оценка «отлично» - 5 баллов

оценка «хорошо» - 4 балла

оценка «удовлетворительно» - 3 балла

оценка «неудовлетворительно» - 2 балла.

При сдаче зачета:

«зачтено» - 3-5 баллов

«не зачтено» - 2 балла.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - производить расчет хода действительного, параксиального и нулевого лучей; - производить габаритный расчет оптических систем. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные типы оптических систем и принципы построения их оптических схем. | выполнение и защита практических работ; умение производить габаритный расчёт оптических систем; знание основных типов оптических систем и принципов построения их оптических выполнение расчётно-графических задач |
| Результаты обучения (освоенные ОК и ПК) | Основные показатели оценки результата |
| ПК 2.1. | Умеет проводить консультации по вопросам режима зрения для населения. |
| ПК 2.2. | Оказывает консультативную помощь пациенту при подборе и реализации средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и медицинских аспектов. |
| ПК 2.3 | Оказывает помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций и подборе средств коррекции зрения, в том числе с помощью современной офтальмодиагностической аппаратуры. |
| ОК 1 | Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 5 | Умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |