- МИНОБРНАУКИ РОССИИ

- Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

- «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Б1.В. 02 Физико-химические методы мониторинга в природопользовании

- Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом

- 1. Шифр и наименование направления подготовки:

- 05.04.06 – Экология и природопользование

- 2. Профиль подготовки: Управление природопользованием

- 3. Квалификация (степень) выпускника: магистр

- 4. Форма обучения: очная

- 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра геоэкологии и мониторинга окружающей среды

- 6. Составитель программы:  Прожорина Татьяна Ивановна, кандидат химических наук, доцент кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды, факультет географии, геоэкологии и туризма;coriandre@rambler.ru

- 7. Рекомендована: кафедрой геоэкологии и мониторинга окружающей среды

- (протокол о рекомендации от 14.06.2018г. №10)

- Протокол о рекомендации: НМС ф-та географии, геоэкологии и туризма

- от 20.06.2018 г. №10

- 8. Учебный год:  2018/2019                  Семестр:   1

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель - формирование у студентов экологического мировоззрения и пробуждение их интереса к решению задач по оценке качества природных вод, т.е. определение химического состава природных вод, их прогнозирование, а также контроль за состояние водных объектов.

Задачи:

- освоение техники проведения гидрохимических исследований природных вод лабораторными и  полевыми методами;

- закрепление методов химического анализа по определению показателей качества природных вод хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения;

-  осуществлять сбор, анализ и прогноз результатов мониторинга;

- - планировать и проводить лабораторные опыты;

- - делать обработку результатов исследований, формулировать выводы;

- - оценивать степень загрязненности воды  на основе результатов анализа;

- - осуществлять самостоятельный  поиск  информации в различных источниках (справочниках, научно-популярных изданиях, ресурсах Интернета)  и применять ее в собственных исследованиях.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части учебного рабочего плана по направлению магистратуры 05.04.06 - Экология и природопользование (Б1).

Входными знаниями являются знания основ общей и аналитической химии, общей экологии, гидрохимии.

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Гидрохимия», «Аналитические методы контроля окружающей среды».

- 11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

| - Компетенция |  | - Планируемые результаты обучения |
| --- | --- | --- |
| - Код | - Название |  |
| - ПК- 4 | - владение способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных исследований | - знать: основные эколого-аналитические методы оценки качества природных вод и почв уметь: - диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития; - - обладать способностью проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; - с применением аналитических методов анализа оценить качество природных вод и почв лабораторными и полевыми методами; - осуществлять сбор, анализ и прогноз результатов мониторинга; - - планировать и проводить лабораторные опыты; - - делать обработку результатов исследований, формулировать выводы; - - оценивать степень загрязненности воды и почвы, на основе результатов анализа; - - работать самостоятельно и в группах; - - осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках (справочниках, научно-популярных изданиях, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. - владеть (иметь навык(и)): - методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей |

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2 / 72.

Форма промежуточной аттестации – зачет

13. Виды учебной работы

| Вид учебной работы | Трудоемкость (часы) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | По семестрам |
|  |  | 1семестр |
| Аудиторные занятия | 28 | 28 |
| в том числе: лекции |  |  |
| практические | 28 | 28 |
| лабораторные |  |  |
| Самостоятельная работа | 44 | 44 |
| Форма промежуточной аттестации | зачет | зачет |
| Итого: | 72 | 72 |

13.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела дисциплины |
| --- | --- | --- |
| 1. Практические занятия |  |  |
| 1.1 | Введение. Цель и задачи курса. Характеристика эколого- аналитических методов анализа. | Введение. Цель и задачи курса. Оценка современного состояния природных вод. Характеристика аналитических методов анализа. Особенности химических и физико-химических (инструментальных) методов. Сравнение лабораторных и полевых методов анализа. Особенности экспрессных методов анализа. Отбор проб воды из различных водных объектов. Консервирование водных проб Знакомство с материально-технической базой эколого-аналитической лаборатории. |
| 1.2 | Определение показателей качества природных вод лабораторными методами | Освоение электрохимических методов анализа. Определение тяжелых металлов (Сd , Рb) в природных водах полярографическим методом с помощью вольтамперометра типа ТА-4. Освоение спектральных методов анализа. Определение азотистых соединений (NH+4 ,NO-2 , NO-3) в природных водах колориметрическим методом с помощью КФК-3. Освоение химических методов анализа. Определение макрокомпонентов (Cl-, HCO3-, Ca2+, общая жесткость) в природных водах. Определение SO42—ионов объемным титриметрическим методом. |
| 1.3 | Определение показателей качества природных вод полевыми методами | Освоение полевых методов анализа. Экспресс-анализ определения массовой концентрации железа общего в питьевой воде колориметрическим методом с помощью полевого фотоколориметра типа ЭКОТЕСТ 2020 (08). Закрепление определения показателей качества воды полевыми методами с помощью комплект-лаборатории типа «НКВ». |

13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Виды занятий (часов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические | Лабораторные | Самостоя-тельная работа | Всего |
| 1.1 | Введение. Цель и задачи курса. Характеристика эколого-аналитических методов анализа. |  |  |  | 4 | 4 |
| 1.2 | Определение показателей качества природных вод лабораторными методами |  | 18 |  | 20 | 38 |
| 1.3 | Определение показателей качества природных вод полевыми методами |  | 10 |  | 20 | 30 |
|  | Итого: |  | 28 |  | 44 | 72 |

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Необходима регулярная работа с текстом конспектов лекций для понимания и освоения материала предшествующей и последующей лекций. По указанию преподавателя необходимо регулярно выполнять домашние задачи, выполнять контрольные тесты в ходе текущей аттестации (по каждой пройденной теме), подготовить презентацию по рекомендованной теме к итоговой зачетной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации студенты изучают и конспектируют рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам лекционных и лабораторных занятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов включают:

- использование электронных учебников и ресурсов интернет;

- методические разработки с примерами решения типовых задач в сфере оценки качества природных вод;

- использование лицензионного программного обеспечения для статистического анализа данных по состоянию природных вод

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

| № п/п | Источник |
| --- | --- |
| 1 | Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов : в 2 кн. / С.Х. Карпенков .— Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017-. Кн. 1 .— 2017 .— 432 с. — 2-е изд., перераб. и доп. — ISBN 978-5-4475-8713-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454236&sr=1>. |
| 2 | Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов : в 2 кн. / С.Х. Карпенков .— Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017-. Кн. 2 .— 2017 .— 522 с. — 2-е изд., перераб. и доп. — ISBN 978-5-4475-8714-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454237&sr=1> |

б) дополнительная литература:

| № п/п | Источник |
| --- | --- |
| 3 | Воробьева Л.А. Химический анализ почв / Л.А.Воробьева. – М. : Изд-во Моск.ун-та, 1998. – 324 с. |
| 4 | Мониторинг и методы контроля окружающей среды: Учеб. пособие / Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин, В.В. Меньшиков и др. – М. : Изд-во МНЭПУ, Ч.2, 2001. – 337 с. |
| 5 | Никаноров А.М.Гидрохимия / А.М.Никаноров. – СПб : Гидрометеоиздат, 2001. – 447 с. |
| 6 | Прожорина Т. И. Практикум по курсу «Экологическая гидрохимия» / Т.И. Прожорина. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, ч.1, 2006. – 28 с. |
| 7 | Прожорина Т. И. Практикум по курсу «Экологическая гидрохимия» / Т.И. Прожорина. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, ч.2, 2007. – 28 с. |
| 8 | Прожорина Т.И. Специальная учебная эколого-аналитическая практика / Т.И. Прожорина, А.Н.Никольская – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2005. – 44 с. |
| 9 | Прожорина Т.И. Экологическая гидрохимия : учеб. пособие / Т.И. Прожорина. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2004. – 129 с. |
| 10 | Прожорина Т.И. Практикум по курсу «Химический анализ почв» / Т.И. Прожорина, Е.Д. Затулей – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, ч.1, 2008.- 32 с. |
| 11 | Прожорина Т.И. Практикум по курсу «Химический анализ почв» / Т.И. Прожорина, Е.Д. Затулей – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, ч.2, 2009.- 32 с. |

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:

| № п/п | Ресурс |
| --- | --- |
| 12 | Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг / А.З. Вартанов ; Рубан А. Д. ; Шкуратник В. Л. — Москва : Горная книга, 2009 .— 647 с. — ISBN 978-5-98672-188-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69812>. |
| 13 | Околелова, А.А. Экологический мониторинг / А.А. Околелова ; Егорова Г. С. — Волгоград : ВолгГТУ, 2014 .— 116 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954>. |
| 14 | Оценка качества питьевой воды: методические указания к лабораторной работе .— Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2014 .— 17 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238356>. |
| 15 | Шабанова, А.В. Методы контроля окружающей среды в примерах и задачах / А.В. Шабанова .— 2-е изд., доп. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2009 .— 209 с. — ISBN 978-5-9585-0312-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143520>. |
| 16 | Экологический мониторинг .— Москва : Академический проект, 2005 .— 416 с. — (Gaudeamus) .— ISBN 5-8291-0484-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223127>. |

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

| № п/п | Источник |
| --- | --- |
| 1 | Крайнюков, А.Н. Мониторинг окружающей природной среды : учебное пособие : [для студ. экол. специальностей вузов] / А.Н. Крайнюков ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина .— Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2012 .— 174 с. |
| 2 | Ларионов, Н.М. Промышленная экология : учебник для бакалавров : [для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. 280700 "Техносферная безопасность"] / Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков ; Моск. ин-т электрон. техники .— Москва : Юрайт, 2013 .— 495 с. |
| 3 | Макаревич, Т.А. Экологический мониторинг, контроль и экспертиза : [учебное пособие для студ. учреждений высш. образования по специальности "Биоэкология"] / Т.А. Макаревич, С.П. Уточкина .— Минск : БГУ, 2012 .— 222 с. |
| 4 | Наац, В.И. Математические модели и численные методы в задачах экологического мониторинга атмосферы / В.И. Наац, И.Э. Наац .— М. : Физматлит, 2010 .— 327 с. |
| 5 | Сердюцкая, Л.Ф. Техногенная экология. Математико-картографическое моделирование / Л.Ф. Сердюцкая, А.В. Яцишин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова .— М. : ЛИБРОКОМ : URSS, 2009 .— 226 с. |
| 6 | Тетельмин, В.В. Основы экологического мониторинга : [учебное пособие] / В.В. Тетельмин, В.А. Язев .— Долгопрудный : Издательский дом Интеллект, 2013 .— 253 с. : |
| 7 | Хаустов, А.П.. Экологический мониторинг : учебник для академического бакалавриата : [для студ. вузов, обуч. по естеств.-науч. направлениям и специальностям] / А.П. Хаустов, М.М. Редина ; Рос. ун-т дружбы народов (РУДН) .— Москва : Юрайт, 2014 .— 637 с. |

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)

Программные пакеты MS Word, MS EXCEL  для построения калибровочных графиков,  проведения расчетов и статистического анализа гидрохимических данных на лабораторных занятиях, а также подготовки мультимедиа-презентаций для лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для лабораторных занятий – аудитория, оснащена колориметрами КФК-3 и ЭКОТЕСТ, вольтамперометрическм анализатором ТА-4, титровальными установками;

рН-метром, солемером, кислородомером,  комплект-лабораторией для определения показателей качества воды полевыми методами серии «НКВ»;

аналитическими и электронными весами, дистиллятором, сушильными шкафами и др.

19. Фонд оценочных средств:

  - Перечень компетенций с указанием этапов формирования и

планируемых результатов обучения

| Код и содержание компетенции (или ее части) | Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции посредством формирования знаний, умений, навыков) | Этапы формирования компетенции (разделы (темы) дисциплины или модуля и их наименование) | ФОС* (средства оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК - 4 | - знать: основные эколого-аналитические методы оценки качества природных вод и почв уметь: - диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития; - - обладать способностью проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; - с применением аналитических методов анализа оценить качество природных вод и почв лабораторными и полевыми методами; - осуществлять сбор, анализ и прогноз результатов мониторинга; - - планировать и проводить лабораторные опыты; - - делать обработку результатов исследований, формулировать выводы; - - оценивать степень загрязненности воды и почвы, на основе результатов анализа; - - работать самостоятельно и в группах; - - осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках (справочниках, научно-популярных изданиях, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. владеть (иметь навык(и)): - методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей | Раздел 1. Характеристика эколого-аналитических методов анализа. | Комплект тестов |
|  |  | Раздел 2 Определение показателей качества природных вод лабораторными методами | Практические занятия. Комплект тестов |
|  |  | Раздел 3 Определение показателей качества природных вод полевыми методами | Практические занятия. Комплект тестов |
| Промежуточная аттестация |  |  | КИМ |

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются следующие критерии:

- владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами физико-химических методов мониторинга в природопользовании);

- способность иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;

- применять теоретические знания для решения практических задач  в сфере оценки качества природных вод.

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-балльная шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

| Критерии оценивания компетенций | Уровень сформированности компетенций | Шкала оценок |
| --- | --- | --- |
| Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами физико-химических методов мониторинга в природопользовании);способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований; применять теоретические знания для решения практических задач в сфере оценки качества природных вод. | Повышенный уровень | Отлично |
| Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами физико-химических методов мониторинга в природопользовании); способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований; допускает ошибки в интерпретации оценки качества природных вод | Базовый уровень | Хорошо |
| Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины, фрагментарно способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований; не умеет грамотно применять алгоритмы количественных методов оценки качества природных вод | Пороговый уровень | Удовлетвори-тельно |
| Ответ на контрольно-измерительный материал содержит существенные ошибки. Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, не умеет применять методы оценки качества природных вод | – | Неудовлетвори-тельно |

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

    - Перечень вопросов к зачету :

Классификация аналитических методов анализа

Классификация химических методов анализа

Характеристика физико-химических методов анализа

Характеристика спектральных методов анализа

Характеристика электрохимических методов анализа

Характеристика хроматографических методов анализа

Минерализация  воды

Главные макрокомпоненты в природных водах и методы их определения

Микрокомпоненты в природных водах и методы их определения

Биогенные вещества в природных водах и методы их определения

Органические вещества  в природных водах и методы их определения

Критерии оценки качества питьевой воды

Критерии оценки качества поверхностных природных вод

Методы определения показателей качества природных вод

Методы и средства  контроля природных  контроля вод

Экологическая оценка состояния природных вод

Особенности отбора проб воды из различных  видов водоемов

Стабилизация, хранение, и транспортировка проб для анализа

Пробоподготовка в анализе объектов окружающей среды

Характеристика полевых методов анализа

Методы исследований показателей качества воды в полевых условиях

19.3.2 Тестовые задания

- Тест по курсу " Физико-химические методы мониторинга в природопользовании»

содержит 4 варианта по 10 вопросов: /формулировка вопроса – 3 или 4  варианта  ответов –  правильный ответ выделен жирно в ответах/

Вариант 1

- 1. Укажите к какому из  аналитических методов анализа относится «потенциометрический метод»:

- А)  химические

- Б)  спектроскопические

- В)  электрохимические

2.  Для доведения до норм органолептических показателей питьевую воду:

А) осветляют, фильтруют, умягчают, аэрируют

Б) обеззараживают хлором, озоном, УФ, реже перекисью водорода

В) очищают добавлением небольших количеств Al2(SO4)3 и извести СаО.

3. ПДК (Feобщ) для вод хозяйственно-питьевого назначения не более:

А) 0,1 мг/л

Б) 0,3 мг/л

В) 0,5 мг/л

- 4. Природная вода с содержанием 7,6 мг-экв/л солей жесткости относится:

- А) к мягким водам

- Б) к умеренно-жестким водам

- В) к жестким водам

- 5. В каком случае определяют перманганатную окисляемость (ПО) природных вод:

- А) если в воде присутствуют только легкоокисляющиеся органические вещества

- Б) если в воде присутствуют только трудноокисляющиеся органические вещества

- В) если в воде присутствуют легко- и трудноокисляющиеся органические вещества

- 6. Водохранилище – это искусственный водоем, с объемом воды не менее:

- А) 10 тыс. м3;

- Б) 100 тыс. м3;

- В) 1 млн. м3

7. Основным источником загрязнения природных вод являются:

А) загрязнения, выпадающие из атмосферы

Б) разливы нефти, нефтепродуктов и химикатов в результате аварий на воде

В) промышленные  и бытовые сточные воды.

8. Как называется один из видов загрязнения природных вод, связанных со сбросом «условно-чистых» сточных вод, в результате чего повышается биологическая продуктивность водоёма и усиливается его цветение.

А) химическое

Б) тепловое

В) биологическое

9. По индексу загрязненности воды (ИЗВ) невозможно определить:

А) класс качества воды

Б) характеристику воды

В) источник загрязнения воды

- 10. Какой  из перечисленных  вариантов указывает на то, что в воде содержится много органических веществ и наблюдается ее биологическое  загрязнение:

А) Чем больше величины БПК и ХПК и меньше количество растворенного О2

Б) Чем меньше величины БПК и ХПК и больше количество растворенного О2

В) Чем меньше величины БПК и ХПК и меньше количество растворенного О2

Вариант 2

1.Что из перечисленного является каустической содой?

А) Na2CO3

Б) NaHCO3

В) NaOH

Г) CaSO4

- 2.  Укажите к какому из  аналитических методов анализа относится  «титриметрический (объемный) метод»:

- А) химические

- Б) спектроскопические

- В) электрохимические

3. Как называется процесс образования всех видов осадков в природных условиях путем перехода осад. материала из подвижного или взвешенного состояния (в водной или воздушной среде) в неподвижное (осадок) ?

А) пептизация

Б) коагуляция

В) седиментация

Г) диспергация

4. ПДК (Feобщ) для вод рыбохозяйственного назначения не более:

А) 0,1 мг/л

Б) 0,3 мг/л

В) 0,5 мг/л

- 5. Природная вода с содержанием 5,6 мг-экв/л солей жесткости относится:

- А) к мягким водам

- Б) к умеренно-жестким водам

- В) к  жестким водам

- 6. Пруд – это естественный или искусственный водоем, с объемом воды не более:

- А) 10 тыс. м3

- Б) 100 тыс. м3

- В) 1 млн. м3

7. Как называется один из видов загрязнения природных вод, вызванное большим содержанием органических веществ:

А) химическое

Б) тепловое

В) биологическое

8. Для доведения до норм органолептических показателей питьевую воду:

А) осветляют, фильтруют, умягчают, аэрируют

Б) обеззараживают хлором, озоном, УФ, реже перекисью водорода

В) очищают добавлением небольших количеств Al2(SO4)3 и извести СаО.

9. Сколько классов качества воды можно установить с помощью  индекса загрязненности воды (ИЗВ):

А) 5

Б)  6

В)  7

10. К какому из водоохранных мероприятий относятся исследования по рациональному использованию вод;  максимальному предотвращению воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; разработка методов прогнозирования последствий влияния антропогенных факторов на качество вод:

- А) правовые

- Б) научные

- В) экономические

Вариант 3

- 1. Укажите к какому из  аналитических методов анализа относится  «вольтамперометрический метод»:

- А)  химические

- Б)  спектроскопические

- В)  электрохимические

2. Как называется процесс объединения частиц дисперсной фазы в агрегаты вследствие сцепления (адгезии) частиц при их соударениях?

А) пептизация

Б) коагуляция

В) седиментация

Г) диспергация

3. В питьевой воде г. Воронежа наблюдается избыточное содержание следующих показателей:

А) железо, бор, марганец, нитраты

Б) железо, никель, свинец, нефтепродукты

В) марганец, кадмий, цинк, фосфаты

4. ПДК (общая жесткость) для вод хозяйственно-питьевого назначения, прошедших водоподготовку, не более:

А)  3 мг-экв/л

Б)  5 мг-экв/л

В)  7 мг-экв/л

5. Почему при химическом анализе воды часто используют величину БПК5, а не БПК7?

А) за 5 суток все органические вещества успевают разложиться до простейших (например, до СО2, Н2О и др.) и нет смысла в дальнейшей инкубации пробы воды.

Б) на седьмые сутки инкубации пробы наступает процесс нитрификации,  искажающий характер потребления О2 органическими веществами

В) за 5 суток  основная масса органических веществ трансформируется в другие формы и нет смысла в дальнейшей инкубации пробы воды.

6. Размеры Воронежского водохранилища:

А) объем воды 2,4 млн. м3, средняя длина 50 км, ширина 7 км, глубина 5,9 м

Б) объем воды 20,4 млн. м3, средняя длина 40 км, ширина 5 км, глубина 3,9 м

В) объем воды 204 млн. м3, средняя длина 30 км, ширина 2 км, глубина 2,9 м

7.Для доведения до норм санитарно-микробиологических показателей питьевую воду:

А) осветляют, фильтруют, умягчают, аэрируют

Б) обеззараживают хлором, озоном, УФ, реже перекисью водорода

В) очищают добавлением небольших количеств Al2(SO4)3 и извести СаО.

8. Санитарно-микробиологические показатели питьевой воды делятся на прямые и косвенные. К косвенным относятся:

А) микробное число, количество микроорганизмов, коли-индекс  и др.

Б) величины БПК и ХПК,  количество растворенного О2 в воде

В) количество аммиака, сероводорода и метана в воде

9. К какому классу качества относится проба воды, если ИЗВ более 10:

А) умеренно загрязненные

Б) грязные

В) чрезвычайно грязные

10. К какому из водоохранных мероприятий относится мониторинг и контроль за сбросом сточных вод с целью соблюдения в них концентрации загрязняющих веществ в пределах  ПДК и ПДС:

- А) организационные

- Б) технологические

- В) экономические

Вариант 4

1. Что из перечисленного является пищевой содой?

А) Na2CO3

Б) NaHCO3

В) NaOH

Г) CaSO4

2. Как называется процесс раздробления крупных частиц на более мелкие, приводящий к увеличению поверхности раздела?

А) пептизация

Б) коагуляция

В) седиментация

Г) диспергация

3. Сколько существует классов опасности токсичных веществ по воздействию на объекты окружающей среды ?

А)  3

Б)  4

В)  5

Г)  6

- 4. Укажите к какому из аналитических методов анализа относится метод «атомно-абсорбционной спектроскопии»:

- А) хроматографические

- Б) спектроскопические

В)  электрохимические

5. ПДК (общая жесткость) для вод хозяйственно-питьевого назначения, не прошедших специальную водоподготовку, не более:

А)  5 мг-экв/л

Б)  7 мг-экв/л

В)  10 мг-экв/л

6.   Каким способом невозможно определить окисляемость воды:

А) естественным  путем за счет разрушающего действия бактерий.

Б) естественным  путем за счет разрушающего действия ультрафиолетового излучения.

В) искусственным введением в воду сильных окислителей.

- 7. В каком случае при химическом анализе природных вод определяют бихроматную окисляемость (БО):

- А) если в воде присутствуют только легкоокисляющиеся органические вещества

- Б) если в воде присутствуют только трудноокисляющиеся органические вещества

- В) если в воде присутствуют легко- и трудноокисляющиеся органические вещества

8. К какой группе показателей, характеризующих качество питьевой воды, относится термин «коли-индекс»:

А) показатели группы А

Б) показатели группы Б

В) показатели группы В

9. Санитарно-микробиологические показатели питьевой воды делятся на прямые и косвенные. К прямым относятся:

А) микробное число, количество микроорганизмов, коли-индекс  и др.

Б) величины БПК и ХПК,  количество растворенного О2 в воде

В) количество аммиака, сероводорода и метана в воде

10. К какому классу качества относится проба воды, если ИЗВ = 8,5 :

А) умеренно загрязненные

Б) грязные

В) очень грязные

19.3.3 Перечень заданий для контрольных работ

19.3.4 Темы рефератов

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в формах: устного опроса (индивидуальный опрос, доклады); письменных работ (контрольные, лабораторные работы); тестирования; оценки результатов самостоятельной работы (реферат). Критерии оценивания приведены выше.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и навыков при изучении дисциплины.

При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше (см. п.19.2).