МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой оптики и спектроскопии

(Овчинников О.В.)

подпись,	расшифровка подписи

27.05.2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ПМ.2 Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения

Медицинская оптика

Технический

Оптик-оптометрист Очная

Учебный год: 2025/2026	Семестр(ы):	7, 8

Рекомендована: НМС физического факультета

протокол от 26.05.2022 №5

Составители программы:

Балиашвили Дмитрий Ушангевич, доцент, кафедра управления здравоохранения, ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет
 им. Н.Н. Бурденко, кандидат медицинских наук

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | Стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 14 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 31.02.04 МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  11  августа  2014  г.  N  971  "Об  утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.04 МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА", входящей в укрупненную группу специальностей 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА.

# Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 31.02.04 МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА, входящей в укрупненную группу специальностей 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

    - Проводить консультации по вопросам режима зрения для населения (ПК 2.1).

    - Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации средств  коррекции  зрения  с  точки  зрения  технических,  технологических  и медицинских аспектов (ПК 2.2).

    - Оказывать помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций и подборе  средств  коррекции  зрения,  в  том  числе  с  помощью  современной офтальмодиагностической аппаратуры (ПК 2.3).

# Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

# иметь практический опыт:

- исследования базовых зрительных функций;

- подбора средств коррекции зрения.

# уметь:

- применять	и	подготавливать	офтальмодиагностические	приборы	для исследования зрительных функций;

- выявлять основные симптомы заболеваний органа зрения;

- проводить коррекцию всех видов аметропии;

- диагностировать нарушения аккомодации и бинокулярного зрения.

# знать:

- назначение, устройство, принципы работы на основных отечественных и зарубежных офтальмодиагностических приборах.

# Рекомендуемое	количество	часов	на	освоение	программы профессионального модуля:

всего –1229 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –869 часов, включая:

аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий)

564 часов;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 305 часов; учебной и производственной практики – 360 часов.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции зрения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код компетенции | Содержательная часть компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Проводить консультации по вопросам режима зрения для населения |
| ПК 2.2 | Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и медицинских аспектов. |
| ПК 2.3 | Оказывать помощь офтальмологу при исследовании зрительных функций и подборе средств коррекции зрения, в числе с помощью современной офтальмодиагностической аппаратуры. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

# СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Тематический план профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена

| Коды професси- ональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная учебная работа обучающегося (обязательные учебные занятия) |  |  | Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося, |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 | Раздел 1. Изучение офтальмодиагностических приборов для исследования зрительных функций и подбора средств коррекции зрения | 132 | 104 | 50 | * | 45 | * | 36 | * |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 | Раздел 2. Изучение офтальмодиагностических приборов для клинического исследования глаз. | 150 | 100 | 60 |  | 45 |  | * | * |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 | Раздел 3. Выявление стандартных неисправностей офтальмодиагностических приборов и принципы их устранения. | 150 | 100 | 52 |  | 38 |  |  |  |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 | Раздел 4. Участие в исследовании зрительных функций и подборе средств коррекции зрения с использованием офтальмодиагностической аппаратуры. | 437 | 260 | 142 |  | 177 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 324 |  |  |  |  |  |  | 324 |
|  | Всего: | 1229 | 564 | 304 | * | 305 | * | *36 | 324 |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его  части  и  соответствующих  частей  учебной  и  производственной  практик.  Наименование  раздела  профессионального  модуля  должно  начинаться  с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

# Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. | ИЗУЧЕНИЕ ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИЧЕСИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ И ПОДБОРА КОРРИГИРУЮЩИХ СРЕДСТВ |  | 132 |  |
| МДК.2.1. | ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ |  | 432 |  |
| Тема 1.1. Приборы и средства для субъективного определения остроты зрения и подбора корригирующих средств | Содержание |  | 28 |  |
|  | 1. | Таблицы и приборы для субъективного определения остроты зрения и подбора коррекции. |  | 2 |
|  |  | Наборы пробных очковых линз. |  |  |
|  | Практические занятиия |  | 22 |  |
|  | 1. | Определение остроты зрения при помощи таблицы и фороптера. |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства и работы аккомодометра. |  |  |
|  | 3. | Изучение устройства и работы проектора знаков. |  |  |
|  | 4. | Изучение устройства и работы скрещенного цилиндра. |  |  |
| Тема 1.2. Приборы для объективного подбора корригирующих средств | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1. | Назначение, оптические схемы основных офтальмодиагностических приборов для объективного подбора корригирующих средств. |  | 2 |
|  | Практические занятиия |  | 16 |  |
|  | 1. | Изучение устройства и работы рефрактометра. |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства и работы офтальмометра. |  |  |
|  | 3. | Изучение устройства и работы офтальмоскопа зеркального. |  |  |
| Тема 1.3. Приборы для исследования бинокулярного зрения | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Назначение, оптические схемы основных офтальмодиагностических приборов для исследования бинокулярного зрения. |  | 2 |
|  | Практические занятиия |  | 6 |  |
|  | 1. | Изучение устройства и работы цилиндра Мэддокса. |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства и работы синоптофора. |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела1 |  |  |  |  |
| Тематика домашних заданий Сравнительный анализ приборов для объективного подбора коррекции. Исторический обзор приборов для объективного подбора коррекции. Аналитический обзор приборов для бинокулярного определения зрения. |  |  | 38 |  |
| Раздел 2. | ИЗУЧЕНИЕ ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗ |  | 150 |  |
| Тема 2.1. Приборы для исследования наружных частей глаза, прозрачных сред и глазного дна | Содержание |  | 26 | 2 |
|  | 1. | Назначение, оптические схемы основных офтальмодиагностических приборов для исследования наружных частей глаза, прозрачных сред и глазного дна. |  |  |
|  | Практические занятиия |  | 14 |  |
|  | 1. | Изучение устройства и работы щелевых ламп. |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства и работы офтальмоскопа. |  |  |
| Тема 2.2. Приборы для исследования световой и цветовой | Содержание |  | 24 |  |
|  | 1. | Назначение, оптические схемы основных офтальмодиагностических приборов для исследования световой и цветовой чувствительности глаза. |  | 2 |

| чувствительности глаза | Практические занятиия |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Изучение устройства и работы анамалоскопа. |  |  |
| Тема 2.3. Приборы для исследования поля зрения | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1. | Назначение, оптические схемы основных офтальмодиагностических приборов для исследования поля зрения. |  | 2 |
|  | Практические занятиия |  | 14 |  |
|  | 1. | Изучение устройства и работы проекционного периметра. |  |  |
| Тема 2.4. Современные офтальмодиагностические приборы | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Обзор новых офтальмодиагностических приборов. |  | 2 |
|  | Практические занятиия |  | 14 |  |
|  | 1. | Изучение устройства и работы авторефрактометра. |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Примерная тематика рефератов Обзор основных характеристик приборов для исследования наружных частей глаза, прозрачных сред и глазного дна. Сравнительный анализ приборов для исследования цветовой чувствительности глаза. |  |  | 26 |  |
| Раздел 3. | ВЫЯВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ПРИНЦИПЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ |  | 150 |  |
| Тема 3.1. Контрольно-юстировочные приборы (КЮ-приборы) | Содержание |  | 28 |  |
|  | 1. | Особенности ремонта и юстировки оптико-механических приборов. |  | 2 |
|  |  | КЮ-приборы. |  |  |
| Тема 3.2. Юстировка и ремонт основных офтальмодиагностических приборов | Содержание |  | 14 | 2 |
|  | 1. | Характеристика неисправностей и юстировка основных офтальмодиагностических приборов. |  |  |
|  | Практические занятиия |  | 44 |  |
|  | 1. | Устранение основных неисправностей офтальмометра. |  |  |
|  | 2. | Устранение основных неисправностей проекционного периметра. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 |  |  |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая работа с учебной, профессиональной периодической литературой, конспектами лекций, справочными материалами, интернет-изданиями и др. источниками информации по ознакомлению с конструкциями, новинками офтальмодиагностических приборов при выполнении творческих работ и рефератов. Использование различных источников информации, справочных материалов, методических рекомендаций при оформлении отчётов по лабораторным работам и подготовки к их защите. Примерная тематика рефератов Аналитический обзор основных контрольно-юстировочных приборов, применяемых для юстировки офтальмодиагностических приборов. |  |  | 64 |  |
| Учебная практика «Клиническая офтальмология». Виды работ: - Исследование функций зрительного анализатора. - Знакомство с методами местного лечения глаз. - Измерение внутриглазного давления. - Выявление основных симптомов заболеваний век, конъюнктивы, слезного аппарата, роговицы. - Выявление основных симптомов заболеваний сосудистого тракта, сетчатки, зрительного нерва. - Методы диагностики и медицинская доврачебная помощь при контузии, ранении, ожогах глаз. - Исследование проходимости слезоотводящих путей. |  |  | 36 |  |
| Производственная практика «Офтальмодиагностические приборы» Виды работ: |  |  | 198 |  |

| - Работа с рефрактометром. - Работа с офтальмометром. - Работа с пациентом на зеркальном офтальмоскопе. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. | УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ПОДБОРЕ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ |  | 437 |  |
| МДК.2.2 | КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА |  | 437 |  |
| Тема 4.1. Противоэпидемиологические мероприятия при инфекционных заболеваниях глаз. Медицинская этика | Содержание |  | 22 | 2 |
|  | 1 | Возможные инфекционные заболевания глаз и противоэпидемиологические мероприятия. Медицинская этика в профессиональной деятельности. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 19 |  |
|  | 1 | Выполнение манипуляций при местном лечении глаз. |  |  |
| Тема 4.2. Методы исследования функций зрительного анализатора | Содержание |  | 34 |  |
|  | 1. | Методы исследования базовых зрительных функций. |  | 2 |
|  | Практические занятиия |  | 22 |  |
|  | 1. | Исследование остроты зрения. |  |  |
|  | 2. | Определение объема аккомодации. |  |  |
|  | 3. | Исследование характера зрения. |  |  |
| Тема 4.3. Основные симптомы заболеваний органа зрения | Содержание |  | 40 |  |
|  | 1. | Основные симптомы заболеваний орбиты, век. |  | 2 |
|  | 2. | Основные симптомы заболеваний конъюнктивы и слезного аппарата. |  |  |
|  | 3. | Основные симптомы заболеваний роговицы. |  |  |
|  | 4. | Основные симптомы заболеваний сосудистого тракта. |  |  |
|  | 5. | Основные симптомы заболеваний сетчатки и зрительного нерва. |  |  |
|  | 6. | Понятие о травмах и ожогах глаз. |  |  |
|  | Практические занятиия |  | 52 |  |
|  | 1. | Исследование переднего отдела глаза методом бокового фокального освещения. |  |  |
|  | 2. | Исследование оптических сред глаза проходящим светом. |  |  |
|  | 3. | Определение гемианопсии при исследовании границ поля зрения. |  |  |
| Тема 4.4. Правила коррекции различных дефектов зрения | Содержание |  | 26 |  |
|  | 1. | Порядок обследования пациентов при подборе очков. |  | 2 |
|  | 2. | Правила коррекции различных дефектов зрения. |  |  |
|  | Практические занятиия |  | 49 |  |
|  | 1. | Назначение очков при гиперметропии. |  |  |
|  | 2. | Назначение очков при миопии. |  |  |
|  | 3. | Назначение очков при анизометропии. |  |  |
|  | 4. | Назначение очков при пресбиопии. |  |  |
|  | 5. | Назначение очков при астигматизме. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 4 |  |  | 177 |  |

| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая работа с учебной, профессиональной периодической литературой, конспектами лекций, справочными материалами, интернет-изданиями и др. источниками информации по ознакомлению с новинками офтальмодиагностических приборов при выполнении творческих работ и рефератов. Использование различных источников информации, справочных материалов, методических рекомендаций при оформлении отчётов по лабораторным работам и подготовки к их защите. Примерная тематика рефератов и творческих работ Результаты исследования слезоотводящих путей при возникновении дакриоцистита. Основные правила очковой коррекции при миопии в зависимости от возраста. Основные правила очковой коррекции при гиперметропии в зависимости от возраста. Основные правила очковой коррекции при астигматизме в зависимости от возраста. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика «Офтальмологическая диагностика» Консультативная деятельность при подборе и реализации средств коррекции зрения. Виды работ: - Осмотр пациентов с основными заболеваниями глаз. - Назначение очков при гиперметропии. - Назначение очков при миопии. - Назначение очков при пресбиопии. - Назначение очков при астигматизме. | 126 |  |
| Всего: | 1229 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

    - – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

    - – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

    - – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

.

# УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы профессионального модуля требует наличия лекционной аудитории,    лабораторий    офтальмодиагностических    приборов,    клинической офтальмологии и диагностики и аудитории для самостоятельной работы.

Оснащенность лекционной аудитории:

Проектор AcerX110, ноутбук Asus, с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступ в электронную информационно-образовательную среду ВГУ, экран для проектора.

Оборудование лабораторий офтальмодиагностических приборов и клинической офтальмологии и диагностики:

- оправа пробная универсальная;

- набор пробных очковых линз и призм АРМЕД-1;

- осветитель таблиц ОТИЗ-40-01;

- цветотест ЦТ-1;

- проектор знаков с дистанционным управлением ACP-700;

- рабочее место офтальмолога, Zeiss OAP 250, AARU-2000;

- авторефкератометр Righton Speedy-K;

- щелевая лампа RS-1000;

- офтальмоскоп ручной электрический NEITZ BX;

- окулярный диоптриметр Shin Nippon LM-25;

- компьютер (с установленным ПО, ИБП, монитором, принтером).

Аудитория для самостоятельной работы:

15   комп.   III   поколения,   объединенных   в   сеть   с   выходом   в   Интернет   и обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную  среду ВГУ.

# 4.2	. Информационное обеспечение обучения

Перечень	используемых	учебных	изданий,	Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Глазные   болезни   [Электронный   ресурс]   :   учебник   /   Егоров   Е.   А., Епифанова Л. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО"). - Гриф Минобрнауки России. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426029.htm

- Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов Ю.С., Басинский С.Н. и др. ; Под ред. Е.А. Егорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436776.html.

- Офтальмология   [Электронный   ресурс]   :   учебник   /   под   ред.   Е.   И. Сидоренко.    -    3-е    изд.,перераб.    и    доп.    -    М.    :    ГЭОТАР-Медиа,    2015.    - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433928.html.

- Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] / Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423400.html.

Дополнительные источники:

- Рубан,  Э.Д.  Сестринское  дело  в  офтальмологии.  [Электронный  ресурс]  / Э.Д. Рубан, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012.

— 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74271.

- Сидоренко Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - М. : Изд. Гр. ГЭОТАР

– Медиа, 2007.

- Модель Д.M. Краткий справочник медицинского оптика / Д.М. Модель. - М.

: Медицина, 1970.

- Тамарова Р.М. Оптические приборы для исследования глаза / Р.М. Тамарова. - М. : Медицина, 1982.

- Аветисов Э.C. Оптическая коррекция зрения / Э.C. Аветисов, Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1981.

- Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. - М. : Медицина, 1991.

- Мошетова Л.К. Офтальмология / Л.К. Мошетова, А.П. Нестерова, Е.А Егорова. - Клинические рекомендации, 2003.

- Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология / Е.Е. Сомов. - М. : Медпресс- информ, 2005.

- Современная офтальмология / Под ред. Даниличева В.Ф. - СПб. : Питер,

2000.

- Офтальмология  в  вопросах  и  ответах  [Электронный  ресурс]  :  учебное пособие / Под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409633.html.

- Неотложная  офтальмология  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  / Под ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970402613.html.

- Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., Гаврилова Н.А., Деев Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418208.html.

- Независимый оптический журнал «Веко».

- Независимый журнал для офтальмологов «Вестник оптометрии».

- Научно-практический    журнал    для    офтальмологов    и    оптометристов

«Современная оптометрия».

Информационные электронно-образовательные ресурсы:

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства образования и науки РФ fcior.edu.ru.

- Электронный каталог ЗНБ ВГУ https://www.lib.vsu.ru/.

- ЭБС "Университетская библиотека on-line "https://biblioclub.lib.vsu.ru//

- ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/.

- ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» hhttp://www.studentlibrary.ru/.

# Организация образовательного процесса

Весь образовательный процесс должен быть ориентирован на формирование профессиональных     и     общих     компетенций,     освоение     которых     является результатом обучения. В ходе прохождения практики студенты должны ознакомиться  с  оснащением  кабинета  оптометрии,  современными  методами  по исследованию зрительных функций пациента с использованием современной офтальмодиагностической аппаратуры, приобрести практические навыки по выявлению основных признаков проявления распространенных заболеваний и повреждений  органа  зрения,  оказание  неотложной  медицинской  помощи  при острых заболеваниях и повреждениях органа зрения.

Производственные практики проводятся на базе Воронежской областной клинической офтальмологической больницы в специально оборудованных лабораториях офтальмодиагностических приборов и клинической офтальмологии и диагностики на основе прямого договора между организацией и ФГБОУ ВО "ВГУ".

Каждый студент должен иметь рабочее место, укомплектованное полным набором оборудования, инструментов и приспособлений, необходимым для осуществления учебного процесса.

Освоению профессионального модуля «Участие в консультативной деятельности при  подборе  и  реализации  средств  коррекции  зрения»  должно  предшествовать изучение следующих  учебных  дисциплин:  «Анатомия  и  физиология  человека»,

«Основы  физиологической  оптики»,  «Принципы  оптической  коррекции  зрения»,

«Основы латинского языка с медицинской терминологией».

# Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

все преподаватели, обеспечивающие  обучение  по  профессиональному  модулю

«Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции   зрения»   должны   иметь   высшее   профессиональное   образование, соответствующее профилю модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей      профессиональной       сферы      является      обязательным. Преподаватели  должны  проходить  повышение  квалификации,  в  том  числе  в форме стажировки в профильных организациях, не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- Инженерно-педагогический       состав:       дипломированные       специалисты- преподаватели профессионального модуля, имеющие высшее образование.

- Мастера:  наличие  высшего  или  среднего  профессионального  образования  с обязательным  повышением  квалификации,  в  том  числе  форме  стажировки  в профильных  организациях,  не  реже  1  раза  в  3  года.  Опыт  деятельности  в организациях сферы оптической коррекции зрения, оптического производства.

# 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися       индивидуальных       заданий,       а       также       руководителем производственной практики.

Итоговый контроль по профессиональному модулю - экзамен (квалификационный).

# Критерии оценки результата итогового контроля по итогам освоения МДК:

При оценивании используется следующая шкала:

5   баллов   ставится,   если   обучающийся   демонстрирует   полное   соответствие знаний,   умений,   навыков   приведенным   в   таблицах   (см.   ФОС)   показателям, свободно  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,  применяет  их  при решении практических задач;

4   балла   ставится,   если   обучающийся   демонстрирует   соответствие   знаний, умений,  навыков приведенным  в таблицах (см.  ФОС) показателям,  но допускает незначительные   ошибки,   неточности,   испытывает   затруднения   при   решении практических задач;

3  балла  ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  неполное  соответствие знаний,   умений,   навыков   приведенным   в   таблицах   (см.   ФОС)   показателям, допускает значительные ошибки при решении практических задач;

2   балла   ставится,   если   обучающийся   демонстрирует   явное   несоответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах (см. ФОС) показателям.

При сдаче экзаменов и дифференцированных зачетов: оценка «отлично» - 5 баллов

оценка «хорошо» - 4 балла

оценка «удовлетворительно» - 3 балла оценка «неудовлетворительно» - 2 балла.

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1 Проводить консультации по вопросам режима зрения для населения. | - достоверность предоставляемой информации по вопросам режима зрения - доступное разъяснение вопросов режима зрения для населения |
| ПК 2.2 Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и реализации средств коррекции зрения с точки зрения технических, технологических и медицинских аспектов. | - соответствие предоставляемой информации пациенту современному уровню технических и технологических возможностей коррекции зрения - грамотное разъяснение пациенту наиболее эффективных вариантов коррекции зрения |
| ПК 2.3 Оказывать помощь офтальмологу и оптику-оптометристу при исследовании зрительных | - обоснованность выбора методики исследования зрительных функций; - обоснованность выбора современной офтальмодиагностической аппаратуры; |

| функций и подборе средств коррекции зрения, в том числе с помощью современной офтальмодиагностической аппаратуры. | - последовательность и достоверность проводимых исследований |
| --- | --- |
| ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - глубина изучения и формат представления информации о своей профессии; - сформированность образа специалиста; - познавательное отношение к будущей профессии; - проецирование жизненной биографии на профессиональную карьеру; - ассоциирование собственных представлений с образом специалиста |
| ОК 2 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснованность этапов планирования; - соответствие рабочего места установленным нормативам и требованиям; - аргументированность выбора типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; - сбор и анализ показателей эффективности методов и способов выполнения профессиональных задач; - определение и планирование рисков; - соотносимость показателей результата выполнения профессиональных задач с эталонами (стандартами, образцами, алгоритмами, условиями, требованиями или ожидаемым результатом) |
| ОК 3 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - реалистичность планирования; - обоснованность выбора способа решения профессиональной задачи в нестандартной ситуации; - рациональный выбор ресурсов для решения проблемы; - четкость понимания (формулирования) вероятных последствий (рисков) принятого решения для себя и окружающих; - ориентированность на достижение поставленной цели выбранным путем с учетом осознаваемых последствий (рисков); - соотносимость показателей результата достижения поставленной цели и/или ожидаемого результата |
| ОК 4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - полнота охвата информационных источников, скорость нахождения и достоверность информации; - целесообразность выбора информационных источников для решения профессиональных задач; - применение (прикладное значение) результатов анализа информации при решении профессиональных задач; - соответствие информации поставленным |

|  | профессиональным целям и задачам; - определение значимости (ценности) информации для профессионального и личностного развития |
| --- | --- |
| ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | -проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности |
| ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - инициативность и мобильность в профессиональном обучении (повышении квалификации, профессиональной переподготовке); - настойчивость в преодолении препятствий; - оценка имеющихся ресурсов; - обоснованность выбора (привлечения) ресурсов для внедрения технологии в производственный процесс; - эффективность работы в стрессовых ситуациях; - ориентированность на необходимый результат |